## Додаток 1

## до Технічного завдання на надання послуг з розробки

## та перегляду комплектів ремонтної документації

| № п/п | Наименование оборудования (функцион. и опер) | Тип оборудования, чертеж | Завод изготовитель | АЭС | Блок | Оперативное наименование | Полное название системы | Класс и группа по ПНАЭ, ОТТ-87 | Документация имеющаяся в наличии | Какая ремонтная документация необходима | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Арматура |  |  |  |  |  |
| 1 | Задвижка Ду 200,250, Ру 25 | 311025 |  | ЮУАЭС | 2 | QW | 2QW_1,2,3 | 3О |  | ТУ, КДТП |  |
| 2 | Клапан обратный подъемный Ду 40, Ру 100 | 67745, Ду40 | ПО "Русский дизель" | РАЭС | 3 | 3QD11S08 | Система масла ДГС | 3О |  | ТУ, КДТП |  |
| 3 | Клапан Ду 100, Ру 100 | 68-201-001 |  | РАЭС | 3 | 3QD12S07 | Система масла ДГС | 3О |  | ТУ, КДТП |  |
|  | Клапан Ду 80, Ду 100 | 68-201-001 | ПО "Дизедь-Энерго" ("Русский дизель") | ХАЭС | 1 | 1QD12S01 | Масло QD | C |  |  |  |
| 4 | Вентиль Ду50 | 23-220-010-50 | ПО "Дизедь- Энерго" ("Русский дизель", г. Санкт-Петербург | ХАЭС | 1 | 1QG12-32S01 1QG13-33S01-S10 | Пусковой воздух QG | C |  | ТУ, КДТП |  |
| 5 | Обратный клапан Ду50, Ду100, Ду200 | 78-2011-005 | ПО "Дизедь- Энерго" ("Русский дизель", г. Санкт-Петербург | ХАЭС | 1 | 1QD11S04 | Масло QD | C |  | ТУ, КДТП |  |
| 6 | Клапан | 78-201-007 Ду20, Ду32, Ду50 | ПО "Дизедь-Энерго" ("Русский дизель"), г. Санкт-Петербург | ХАЭС | 1 | 1QD37S01 | Масло QD | C |  | ТУ, КДТП |  |
| 7 | Клапан 3-х ходовой | КТР-200 | ПО "Дизедь-Энерго" ("Русский дизель"), г. Санкт-Петербург | ХАЭС | 1 | 1QF12S11 | Тех. вода QF | C | ИЭ 4С2.574.086 ТО | ТУ, КДТП |  |
| 8 | Клапан обратный на всасе насоса | Деталь дизеля Ду 200, Ру 100 | ПО «Русский дизель» | РАЭС | 3, 4 | насос QD10D01 | Маслосистема ДГС | 3О |  | ТУ, КДТП |  |
| 9 | Клапан обратный на подводе масла к дизелю | Деталь дизеля Ду 100, Ру 100 | ПО «Русский дизель» | РАЭС | 3, 4 | насос QD10D07 | Маслосистема ДГС | 3О |  | ТУ, КДТП |  |
| 10 | Клапан обратный на линии подачи масла к гидроаккумулятору | Деталь дизеля Ду 50, Ру 100 | ПО «Русский дизель». | РАЭС | 3, 4 | Гидроаккуму-лятор QD11B03 | Маслосистема ДГС | 3О |  | ТУ, КДТП |  |
| 11 | Вентиль запорный Ду 50, Ру 40 | ПТ 21164-050 | ОАО "Пензтяж-промарматура" | РАЭС | 3 | 3RE23S03 | Система обессоливания турбинного конденсата | 3Н |  | ТУ, КДТП |  |
| 12 | Вентиль запорный | ПТ 26275 Ду-80, Ру-25 | ОАО "Пензтяж-промарматура" | ЮУАЭС | 3 | 3UA | Система обессоленной воды | ЗН |  | ТУ, КДТП |  |
| 13 | Клапан регулирующий | ПТ 27001-080 | ОАО "Пензтяж-промарматура" | ХАЭС | 1,2 | 1TS, 1UK, 1TK, 1TF, 2TF, 2TZ, 2TS | Сис-ма дожигания водорода и спец-газоочистки, сис-ма пожа-ротушения система подпитки и продувки, сис-ма пром-контура РО | 3Н | Паспорт В наличии РД на вентиль типа ПТ27001-065, Ду65, Рр25 В наличии ТП на КР для Ду100 566412 | ТУ, КДТП | В перечне пересмотра комплект РД для ПТ 27001 Ду065, Ду150 и КДТП для Ду100 |
|  | Клапан регулирующий | ПТ 27001-100 | ОАО "Пензтяж-промарматура" | ХАЭС | 1,2 | 1TS, 1UK, 1TK, 1TF, 2TF, 2TZ, 2TS |  | 3Н |  | ТУ |  |
|  | Клапан Ду 100, Ру 25 | ПТ 27001-100М | ОАО "Пензтяж-промарматура" | РАЭС | 3 | 3TF16S04 | TF - Система промконтура | 3Н |  |  |  |
| 14 | Клапан регулирующий трёхходовой | РТНД-200М | Завод "Старорусприбор" | РАЭС | 3,4 | 3QE11S02 | Система воды внутреннего контура ДГС | 3О |  | ТУ, КДТП |  |
| 15 | Терморегулятор непрямого действия | РТНД-М | Завод "Старорусприбор" | РАЭС | 3,4 | 3QE21S02 4QE21S02 | Система воды внутреннего контура ДГС QE - система воды внутрен-него контура ДГС-42 | 3О |  | ТУ, КДТП |  |
| 16 | Автоматическое защитное устройство | Т-161бс; Т-162бс | ОАО ТКЗ "Красный котельщик" | РАЭС | 1,2,4 | ВК 1ПВД; ОК 1ПВД | Система питательной воды | 3Н | Чертежи 08.9626.042СБ; 08.9625.026СБ А33.00.022 ТП и А33.00.023 ТП | ТУ | КДТП в перечне пересмотра РД |
| 17 | Автоматическое защитное устройство | Т-165бс Ду500; Т-166бс Ду500 | ОАО ТКЗ "Красный котельщик" | РАЭС | 3,4 | 3RL61S02 | Система питательной воды | 4Н | Чертежи 08.9626.047СБ; 08.9625.032СБ А 33.00.020 ТП и А33.00.021ТП, КДТП 03295.01000.012 | ТУ | КДТП в перечне пересмотра РД |
| 18 | Клапан запорный фланцевый из коррозионной стали | 15нж65бк Ду25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150; Ру16, 40 | ОАО "Армапром", Миргород | ЮУАЭС | 1, 2 | 1US, 2US, 1TP | Система подачи азота высокого и низкого давления | 2Л | в наличии РД для Ду50 ТУ У 35760802-304:2013 УК 35760802.01100.00304 ТП | ТУ, КДТП |  |
| 19 | Задвижка клиновая Ду80, Ду100, Ру25 | 30с6бр | АК "Энерго-комплекс" | РАЭС | 3,4 | 3VB43S13 | Система кондиционирования воздуха в помещениях | 4Н |  | ТУ, КДТП |  |
| 20 | Задвижка запорная | 30с76нж Ду50, 80, 100; Ру16, 64 | ОАО "АрЗиЛ" Георгиевский арматурный завод | ЮУАЭС | 3 | 3QE_4 | Система основного конденсата | ЗО | в наличии КДТП для Ду150 380091.01202.30005 (РП-259-04) | ТУ, КДТП | КДТП для Ду150 в перечне пересмотра РД |
| 21 | Конденса-тоотводчик | 45с13нж-025 | ОАО "Днепро-тяжбуммаш", Днепропетровск | ХАЭС | 1,2 | 1TK10S07, 2TK10S07 | Система подпитки и продувки 1 контура | 3Н |  | ТУ, КДТП |  |
| 22 | Клапан регулирующий | И65093-200-НЗ |  | РАЭС | 3,4 | 3QF12S04 | Сист.тех.воды гр."А" | 3О |  | ТУ, КДТП |  |
| 23 | Клапан предохра-нительный | Р-55178-015 | п/я Г-4745 Санкт-Петербург | ХАЭС | 2 | 2UE, 2UD | Сис-ма гидроиспытаний 1 контура, Сис-ма продувки датчиков КИП | С |  | ТУ, КДТП |  |
| 24 | Вентиль запорный сильфонный | 988-20 | ЧЗЭМ | ХАЭС | 2 | 2UT41S90, 2UT42S90, 2UT43S90, | Сис-ма сжатого воздуха высокого давления | 3Н |  | ТУ, КДТП |  |
| 25 | Клапан Ду 100 | С 26370-015 С 26370-025 С 26370-100 | Предприятие п/я А-7899 | РАЭС | 1 | 1КО-1 | Трубопроводы системы компенсации давления бл.1 | 2Н | В наличии комплект РД для С26370 -032,-050,-065 и КДТП для С26370-100,-150 (КТД.004.000.00) | ТУ, КДТП | в перечне пересмотра РД для С26370-032, -050,-065 и КДТП для С26370-100, -150 |
| 26 | Клапан сильфонный с пневмоприводом | С-96647-025 С-96647-025-03.2Б | ЗАО "ЗМС Знамя труда" Санкт-Петербург | ХАЭС | 2 | 2TP60S05, 2TP60S06 | Cистема азота и газовых сдувок | 2НЛ |  | ТУ, КДТП |  |
| 27 | Клапан перепускной | Д100.23.101сб | ГП "Завод им.Малышева", Харьков | РАЭС | 1 | 12Т-9 | Система топлива ДГ-12 | 3О | ТУ У 3.22-14288275-011-95 | ТУ, КДТП |  |
| 28 | Клапан обратный на напоре НТП-12 | Д100.23.2сб | ГП "Завод им.Малышева", Харьков | РАЭС | 1 | 12ОКТ-1 | Система топлива ДГ-12 | 3О | ТУ У 3.22-14288275-011-95 | ТУ, КДТП |  |
| 29 | Разрешающий пусковой клапан | РПК-15/200 | Камянец-Подольский приборостроительный завод | РАЭС | 1 | 13В-5 | Система пускового воздуха ДГ-13 | 3О | ТУ У 3.22-14288275-011-95 ЕТП К.05.02100.00018 | ТУ, КДТП |  |
| 30 | Клапан регулирующий Ду 80, Ру 80 | ДРУ 30-60 | НПО ЦКТИ Санкт-Петербург | ЮУАЭС | 2,3 | RY | 2,3RY | 4Н, 3H |  | ТУ, КДТП |  |
| 31 | Регулирующий клапан Ду 250, Ру 40 | СКА0034.250.04.000-03.01 |  | ЮУАЭС | 3 | 3RM72S02 | 3RM | 3Н |  | ТУ, КДТП |  |
| 32 | Клапан Ду 50, Ру 12 | Т26202 | ОАО "ИКАР" Курганский завод трубопроводной арматуры | ЮУАЭС | 3 | 3QF | Насосная станция НТВО | 3НО |  | ТУ, КДТП |  |
| 33 | Заслонка (шибер) | НА1600 Ду-1600 | Промышленная компания "Укркондиционер" | ЮУАЭС | 1, 2 | 2K, 1K | Система технологич. вентиляции в зоне свобод-ного режима обстройки РО | ЗН |  | ТУ, КДТП |  |
| 34 | Клапан | УФ 26070-065-08 | ЗАО «КЦКБА» | ХАЭС | 1,2 | 2RL51S03, 2RL52S03 | RL питательная вода | 3Н |  | ТУ, КДТП |  |
| 35 | Клапан запорный сильфонный | УФ26074-050 Ду-50, Ру-10 | Киевское ЦКБА | ЮУАЭС | 1 | 1TU10S11 1TU20S11 | Система дезактивации оборудования | 4Н |  | ТУ, КДТП |  |
| 36 | Клапан запорный сильфонный | УФ26074-065 Ду-65, Ру-10 | Киевское ЦКБА | ЮУАЭС | 1 | 1TZ | Система вакуумного сбора дренажей и спецканализ. | 2Л |  | ТУ, КДТП |  |
| 37 | Клапан запорный сильфонный | УФ26074-100 Ду-100, Ру-25 | Киевское ЦКБА | ЮУАЭС | 1 | 1ТЕ | Установка очистки воды протечек слива 1-ого контура (СВО-2) | ЗН |  | ТУ, КДТП |  |
| 38 | Клапан запорный сильфонный | УФ26074-125Н-24 Ду-125, Ру-16 | Киевское ЦКБА | ЮУАЭС | 1 | 1VF | Система тех. воды гр. "А" | ЗНО |  | ТУ, КДТП |  |
| 39 | Клапан герметичный Ду 400, Ру 6 | Absperrklappe DN400 РN6 | Jansen GmbH, Германия | РАЭС | 3 | 3TL22S09 | Вытяжная система поддержания разрежения под оболочкой | 2Л | Чертеж 14095209.0 513791 в наличии комплекты РД для Jansen DN 1000 и DN 1200 | ТУ, КДТП |  |
| 40 | Клапан герметичный Ду 1600, Ру 4,6-6 | Absperrklappe DN1600 PN6 | Jansen GmbH, Германия | РАЭС | 3 | 3TL41S04 | Приточная ремонтная система вентиляции оболочки | 2Л | Чертеж 14095003.0 20915546.01300.00216 ТП 51379 в наличии комплекты РД для Jansen DN 1000 и DN 1200 | ТУ | КДТП в перечне пересмотра РД (разработать ТУ и КДТП для клапанов Jansen Ду400-1600) |
| 41 | Клапан обратный | 4266-19-150-В1-002, Pos. 3.1.5 DN125 | Schlumberger, Франция | РАЭС | 3 | 3TQ13S10 | Система аварийного охлаждения реактора | 2Н3 | Чертеж 219450.В125 | ТУ, КДТП |  |
| 42 | Клапан обратный поворотный Ду 100, Ру 100 | 4264-19-100-В1-002, DN100, PN100 Pos. 3.2.6 | Schlumberger, Франция | РАЭС | 3 | 3TX11S04 | Система аварийной питательной воды | 2З | Чертеж 219457. В100 | ТУ, КДТП |  |
| 43 | Клапан обратный поворотный Ду 32, Ру 180 | Clapet 220813, Pos 3.1.7 DN32, PN180 | Schlumberger, Франция | РАЭС | 3 | 3TQ14S01 | Система аварийного охлаждени реактора | 2ЗЛ | Чертеж 220813 | ТУ, КДТП |  |
| 44 | Вентиль Ду 125, Ру 200 | 145.91-450-00 | KSB, Германия | ЮУАЭС | 3 | 3TQ13S05 3TQ13S08 3TQ23S05 3TQ23S08 3TQ33S05 3TQ33S08 | Система аварийного ввода бора | 2З |  | ТУ, КДТП |  |
| 45 | Задвижка Ду 300, Ру 25 | А00126-0040-300 | Sigma | ЮУАЭС | 3 | QF | 3QF_5, 3QE_2,3 | 3Н, 3О |  | ТУ, КДТП |  |
| 46 | Вентиль запорный сильфонный | А-10825-0250-100/125 А-10825-0250-100/125.2А | Sigma Opava, Чехия | ХАЭС | 2 | 2TK21S03, 2TK21S04, 2TK22S04, 2TK23S05 | Система подпитки и продувки первого контура | 3Н |  | ТУ, КДТП |  |
| 47 | Клапан регулирующий | А11821-0160/290-80 Ду-80, Ру-93 | Sigma Zavadka | ЮУАЭС | 3 | 3TZ | Система спецканализ. | ЗН |  | ТУ, КДТП |  |
| 48 | Клапан обратный | А30827 Ду25, Ру25, поковки или штамповки из аустенитной стали, t до 350°С | Sigma, Opava | ЮУАЭС | 3 | OTP, OTM, OTB, ORQ, OTR | Система уплотняющей воды спецкорпуса | 2Н |  | ТУ, КДТП |  |
| 49 | Клапан обратный | А30827Г Ду25, Ру25, поковки или штамповки из аустенитной стали, t до 350°С | Sigma, Чехия | ЮУАЭС | 3 | 3TS | Система гидроиспытаний и продувки датчиков КИП | ЗН |  | ТУ, КДТП |  |
| 50 | Клапан обратный | А30827 Ду25, Ру200, поковки или штамповки из аустенитной стали, t до 350°С | Sigma, Opava | ЮУАЭС | 3 | OTP | Система сжатого воздуха и азота спецкорпуса | 2Н |  | ТУ, КДТП |  |
| 51 | Клапан обратный | А30827Г Ду25, Ру200, поковки или штамповки из аустенитной стали, t до 350°С | Sigma Zavadka | ЮУАЭС | 3 | 3TQ, 3TP | Система аварийного ввода бора высокого давления | 2З, ЗН, 2H |  | ТУ, КДТП |  |
| 52 | Задвижка клиновая Ду 300, Ру 40 | 400JN84.2 DN300/250 PN40 МВ-E9051A Pos.2.1.24 | STAHL-ARMATUREN "PERSTA" | РАЭС | 3 | 3TG11S03 | Система расхолаживания бассейна выдержки и перегрузки | 2Е | ТУ У 3-22-14288275.024-96 20915546.112-01200.00010ТП Чертеж MB-E9051A. | ТУ, КДТП |  |
| 53 | Клапан запорный Ду 100, Ру 40 | 205AN74.2 Pos.2.2.2 DN100 PN40 Чертеж MB-E9089A | STAHL-ARMATUREN "PERSTA" | РАЭС | 3 | 3TY10S01 3TG20S02 | Система дренажей, воздушников и организо-ванных про-течек, сис-ма расхолажива-ния бассейна выдержки и перегрузки | 2Л | Чертеж MB-E9089A | ТУ, КДТП |  |
| 54 | Клапан | 205 AN11,2, поз.2.2.4 | STAHL-ARMATUREN "PERSTA" | РАЭС | 3 | 3RY11S07 | Система продувки и гидроиспытаний ПГ | 2Л | Чертеж МВ-Е9090А | ТУ, КДТП |  |
| 55 | Клапан | 205 AN11,2, поз.2.2.5 Чертеж МВ-Е9091А | STAHL-ARMATUREN "PERSTA" | РАЭС | 3 | 3RY13S08 | Система продувки и гидро-испытаний ПГ | 2Л | ТУ У 3-22-14288275.030-96 УФ 26066 - 080 УК 09.07.05.03.00 УФ 26066 - 080 РК 09.08.05.03.00 УФ 26066 - 080 ВРК 09.10.05.03.00 Чертеж МВ-Е9091А | КДТП | ТУ в перечне пересмотра РД |
| 56 | Задвижка клиновая Ду 300, Ру 40 | 400JN84.2 DN300/250 PN40 МВ-Е9061А Поз.2.2.23 | STAHL-ARMATUREN "PERSTA" | РАЭС | 3 | 3TG11S01 | Система расхолаживания бассейна выдержки и перегрузки | 2Л |  | ТУ, КДТП |  |
| 57 | Вентиль | 205 AN74/2, поз.2.1.2 | "Persta" | РАЭС | 3 | 3TG20S03 | Система расхолаживания бассейна выдержки и перегрузки | 2Л | Чертеж МВ-Е9083А | ТУ, КДТП |  |
| 58 | Клапан запорный | 200AJ85.2, поз.1.15 | "Persta" | РАЭС | 1, 2 | 3TK51S02 | Барбатажно-вакуумная система | 2Л | Чертежи MB-E7447 | ТУ, КДТП |  |
| 59 | КлапанДу 150, Ру 40 | 321-436 черт. 3088822 | Babcock, Германия | ЮУАЭС | 3 | 3TK20S04 | 3TK | 3Н |  | ТУ, КДТП |  |
| 60 | Клапан запорный с пневмоприводом | 140-226-100/250 | Babkock, Германия | ХАЭС | 1 | 1TK40S01,02,03, 1TK80S01,02,03 | Система подпитки и продувки первого контура | 2НЛ |  | ТУ, КДТП |  |
| 61 | Вентиль запорный с пневмоприводом | 114-236 I-010/40 Zі 3090037.5 | “ BABCOCK” | ХАЭС | 1 | 1XQ, 1TF, 1TL | Си-ма изолирующих клапанов, системы XQ, Система промконтура | В | Паспорт Zi 3090037.5 | ТУ, КДТП |  |
| 62 | Вентиль запорный с пневмоприводом | 114-236 III-010/250 Zi 3090036.4 | “ BABCOCK” | ХАЭС | 1 | 1TQ, 1TV | Сис-ма планового и авар-го рас-холаживания 1 контура. Спринклерная сис-ма, сис-ма отбора проб | В | Паспорт Zi 3090036.4 | ТУ, КДТП |  |
| 63 | Вентиль запорный с пневмоприводом | 114-236 III-015/250 Zі 3090020.6 | “ BABCOCK” | ХАЭС | 1 | 1TQ, 1TV | Сис-ма планового и авар-го рас-холаживания 1 контура. Спринклерная сис-ма, сис-ма отбора проб | В | Паспорт Zi 3090030.8 | ТУ, КДТП |  |
| 64 | Вентиль запорный Ду 50, Ру 9 | Nico-Ventil 114-236 I DN50 Черт. 3054560.4 поз.2.1.8 | Babcock Германия | РАЭС | 3 | 3YD10S02 | YD - ГЦН и маслосистема ГЦН бл.3 | 2Л |  | ТУ, КДТП |  |
| 65 | Вентиль Ду 32 | Nico-Ventil 114-236 I DN32 Поз.2.1.13 | Babcock Германия | РАЭС | 3 | 3TP20S02 | UG - Система подвода азота в РО бл.3 | 2Л |  | ТУ, КДТП |  |
| 66 | Ду 50, Ру 9 | Nico-Ventil 114-236 I DN50 поз.2.2.6 | Babcock Германия | РАЭС | 3 | 3TP10S07 | UG - Система подвода азота в РО бл.3 | 2Л | Чертеж 3047480.3 | ТУ, КДТП |  |
| 67 | Ду 50, Ру 9 | Nico-Ventil 114-236 I DN50 поз.2.2.7 | Babcock Германия | РАЭС | 3 | 3TК60S02 | TK - Система продувки - подпитки 1-го контура и маслосистема подпиточных агрегатов бл.3 | 2Л | Чертеж 3054593.3 | ТУ, КДТП |  |
| 68 | Ду 50, Ру 9 | Nico-Ventil 114-236 I DN50 поз.2.2.8 | Babcock Германия | РАЭС | 3 | 3TH20S01 | TH - Система отмывки концевых уплотнений ГЦН бл.3 | 2Л | Чертеж 3054594.4 | ТУ, КДТП |  |
| 69 | Ду 50, Ру 9 | Nico-Ventil 114-236 I DN50 поз.2.2.9 | Babcock Германия | РАЭС | 3 | 3TZ40S06 | TZ - Система спецканализ. | 2Л | Чертеж 3054595.5 | ТУ, КДТП |  |
| 70 | Ду 50, Ру 9 | Nico-Ventil 114-236 I DN50 поз.2.2.10 | Babcock Германия | РАЭС | 3 | 3XQ10S02 | Система радиационного контроля | 2Л | Чертеж 3054595.5 | ТУ, КДТП |  |
| 71 | Ду 50, Ру 9 | Nico-Ventil 114-236 I DN50 поз.2.2.11 | Babcock Германия | РАЭС | 3 | 3XQ99S03 | Система радиационного контроля | 2Л | Чертеж 3054596.6 | ТУ, КДТП |  |
| 72 | Вентиль Ду 32 | Nico-Ventil 114-236 I DN32 Поз.2.2.12 | Babcock Германия | РАЭС | 3 | 3TP20S01 | UG - Система подвода азота в РО бл.3 | 2Л |  | ТУ, КДТП |  |
| 73 | Вентиль Ду 32 | Nico-Ventil 114-236 I DN32 Поз.2.2.13 | Babcock Германия | РАЭС | 3 | 3TP20S03 | UG - Система подвода азота в РО бл.3 | 2Л |  | ТУ, КДТП |  |
| 74 | Вентиль | Nico-Ventil 114-236 II DN25 поз.2.2.15 черт 3054600.2 | "Babcock" | РАЭС | 3 | 3TQ00S06 | Система аварийного охлаждения зоны реактора | 2Л | Чертеж 3054600.2 | ТУ, КДТП |  |
| 75 | ВентильДу 25 | Nico-Ventil114-236 II DN25 поз.2.2.16 черт 3054601.3 | Babcock Германия | РАЭС | 3 | 3TP60S04 | UG - Система подвода азота в РО бл.3 | 2Л | Чертеж 3054601.3 | ТУ, КДТП |  |
| 76 | Вентиль Ду 25 | Nico-Ventil 114-236 III DN25 поз.2.2.17 черт 3054602.4 | Babcock Германия | РАЭС | 3 | 3TP60S04 | UG - Система подвода азота в РО бл.3 | 2Л |  | ТУ, КДТП |  |
| 77 | Вентиль Ду 15 | Nico-Ventil 114-236 III DN15 поз.2.2.18 черт 3054603.5 | Babcock Германия | РАЭС | 3 | 3TV20S39 | TV - Система отбора проб бл.3 | 2Л | Чертеж 3054603.5 | ТУ, КДТП |  |
| 78 | Вентиль Ду 10 | Nico-Ventil 114-236 III DN10 поз.2.2.19 черт 3054604.6 | Babcock Германия | РАЭС | 3 | 3TL02S01 | TL - Вентиляция бл.3 | 2Л | Чертеж 3054604.6 | ТУ, КДТП |  |
| 79 | Вентиль | 114-236 І, поз 2.2.21, 2.2.22 | "Babcock" | РАЭС | 3 | 3TV20S27 | Система отбора проб | 2Л | Чертеж 3054606.8 | ТУ, КДТП |  |
| 80 | ИПУ КД фирмы «SEMPEEL» энергоблока №1: |  | «SEMPEEL» | ХАЭС | 1 | 1YP21,22,23S01,02,03,04,05,06,07,08,09 | Система компенсации давления | В | 1.КДТП на КР 21656124.01100.00019 ТП 2. паспорт | ТУ | Разработать один документ на приведенную арматуру |
|  | Клапан запорный сильфонный ИПУ КД | ETF2.320.25.00.34-025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Клапан запорный сильфонный с э/п ИПУ КД | ETF2M.320.25-025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Клапан запорный сильфонный ИПУ КД | ETS/F2.320.25.00.34-025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Клапан запорный сильфонный с э/п ИПУ КД | NICO 4000 Dy25* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вентиль запорный сильфонный | VCA1.25.25-025* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вентиль запорный сильфонный | VCA1.250-25/25-112-025* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Клапан предохранительный импульсный ИПУ КД | VS 66.320.25/50.00.111.112-025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Клапан предохранительный ИПУ КД | VS 99.41.320.100K150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | ИПУ КД фирмы «SEMPEEL» энергоблока №2: |  | «SEMPEEL» | ХАЭС | 2 | 2YP21,22,23S01,02,03,04,05,06,07,08,09 | Система компенсации давления | В | 1.КДТП на КР 21656124.01100.00014 ТП 2. паспорт | ТУ | Разработать один документ на приведенную арматуру |
|  | Клапан запорный сильфонный с э/п ИПУ КД | NICO 4000 Dy 25* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Клапан запорный электромагнитный ИПУ КД | VCA1-25.25* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Клапан предохранительный импульсный ИПУ КД | VS66 Dy 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Клапан предохранительный главный ИПУ КД | VS99 Dy 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Гидроамортизатор | HSP-10T-200 | SANWA TEKKI, Токио | ЮУАЭС | 1,2 | 2RA, 1RA, 2TH, 2RL, 1TH, 2YA | Паропроводы системы свежего пара | 4Н |  | ТУ, КДТП |  |
| 83 | Гидроамортизатор | HSP-20T-100 | SANWA TEKKI, Токио | ЮУАЭС | 1,2 | 1ТН, 2ТН, 1YA, 2YA | Система 1 контура | 2Н, 2З |  | ТУ, КДТП |  |
| 84 | Гидроамортизатор | HSP-25T-200 | SANWA TEKKI, Токио | ЮУАЭС | 1,2 | 2RL, 2RA, 1TH, 1RL, 1RA, 2TH | Система паропроводов свежего пара | 2Н |  | ТУ, КДТП |  |
| 85 | Гидроамортизатор | HSP-450 | SANWA TEKKI, Токио | ЮУАЭС | 1,3 | 3YB, 1YA | Система ПГ | 2Н |  | ТУ, КДТП |  |
| 86 | Гидроамортизатор | HSP-5T-200 | SANWA TEKKI, Токио | ЮУАЭС | 1,2 | 2TC, 1TK, 1RL, 2TC, 2RL, 1TJ, 2TJ, 1TE, 2TE | Система ПГ | 2Н |  | ТУ, КДТП |  |
|  |  |  |  | Тепломеханическое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Главный циркуляционный насос | ГЦН-317 | ОАО "Кировский завод", Санкт-Петербург | РАЭС | 1 | 1ГЦН-1 | ГЦТ | 2НЗ | 610.01102.00030 | ТУ | КДПТ в перечне пересмотра РД |
| 88 | Компрессор | W-140 |  | ЮУАЭС | 3 | QG41,51D01, 02 | 3QG_4,5 | 3О |  | ТУ, КДТП |  |
| 89 | Насос | ZHRm 4,5-40 |  | ЮУАЭС | 3 | QD14-34D01,02; QD54D01,02 | 3QD_1,2,3,5 | 3О, 3H |  | ТУ, КДТП |  |
| 90 | Насос "грязного конденсата" | 2ХГ-5К-4.5-2 | п/я В-2702, Кишинев | РАЭС | 2 | НГК-2 | Система очистки теплоносителя 1 контура (СВО - 2) | 3Н | ТУ 26-06-1186-78 | ТУ, КДТП |  |
| 91 | Насос дополнительной системы аварийной питательной воды ПГ | HGC 3/11 | KSB Aktiengesellschaft, Германия | РАЭС | 1 | RR91D01 | Дизельная насосная установка (ДНУ-1) | 3З | ТОиИЭ HGC 3/11 | ТУ, КДТП |  |
| 92 | Насос топливопрокачный автономный | КСД140-140/3 | ГП "Завод им.Малышева", Харьков | РАЭС | 1 | НТП-11 | Система топлива ДГ-11 | 3О | ТУ 3-904-75 ТУ 26-06-1186-78 | ТУ, КДТП |  |
| 93 | Насос борного концентрата высокого давления | Т2/6,3/160 | Лебедянский машиностроительный завод | РАЭС | 1 | 1НБКВ-1 | Система борного концентрата | 3Н | ТУ 26-06-1186-78 | ТУ, КДТП |  |
| 94 | Насос промконтура САОЗ (центробежный) | Х 8/60Е-2Г | ПК "Целингидромаш" (Целиноградский насосный завод), Астана | РАЭС | 2 | 2НПКА-1 | Система промконтура САОЗ | 3НО | 63-22-00-00 УР | КДТП | ТУ в перечне пересмотра РД |
| 95 | Насос борного концентрата | Х8/90-Е-2Г; Х8/90-Е-2Г-У2 | Целингидромаш г.Астана, Казахстан | ХАЭС | 1 | ТВ10Д01, | ТВ-система борного концентрата | 3Н | Паспорт ЦНЗ.63.ПС 63-23-00-00УР Руководство по КР 123456.ЭР.00.РК1032 | КДТП | КДТП перечне разработки РД ТУ в перечне пересмотра РД |
| 96 | Насос сбора протечек | ХМ 32/20-125К-5-У2 | ПК "Целингидромаш" (Целиноградский насосный завод), Астана | РАЭС | 1 | 1НСП-1 | Системы сбора протечек САОЗ | 3НО | ТУ 26-06-1186-78 | ТУ, КДТП |  |
| 97 | Насос подкачивающий | ЭЦН-4/37 | ОАО "Насосэнергомаш" Сумы | РАЭС | 3 | 3QE13D01 | Система воды внутреннего контура ДГС | 3О | ТУ 26-06-1186-78 | ТУ, КДТП |  |
| 98 | Дизель для привода аварийного пит. насоса RR91D01 | 8210 Sri 40 | IVECO aifo, Италия | РАЭС | 1 | ДГ ДНУ-1 | Дизельная насосная установка (ДНУ-1) | 3З |  | ТУ, КДТП | 178 |
| 99 | Насос маслопрокачки при пуске | 3В 125/16-1 | ОАО "Ливгидромаш", Ливны, Орловской обл. | РАЭС | 1 | НМП-12 | Система смазки ДГ-12 | 3О | ТУ 3-904-75; ТУ 26-06-904-75; ТУ 388510.207-93 Н33.00.331 | ТУ, КДТП |  |
| 100 | Насос горячего резерва воды | К8/18-У2 | ОАО "Армхиммаш", Ереван | РАЭС | 2 | НГРВ-22Б | Система воды внутреннего контура ДГ-22 | 3О | ТУ 3-904-75; ТУ 26-06-1186-78 | ТУ, КДТП |  |
| 101 | Редуктор управляющего воздуха | ДКП-1-65 | Донмет, г. Краматорск | РАЭС | 1 | 12В-13 | Система пускового воздуха ДГ-12 | 3О | ТУ 26-05-463-76; ТУ У 3.22-14288275-011-95 | ТУ, КДТП |  |
| 102 | Гидроаккумулятор | 30.61-1406-86-26/2,3-ТХ1-32 | ПО "Русский дизель" г.Санкт-Петербург | РАЭС | 4 | 4QD21B03 | система масла ДГС-42 | 3О |  | ТУ, КДТП |  |
| 103 | Охладитель масла | 30.61-1406-86-26/1-ТХ1-16 | ПО "Русский дизель" г.Санкт-Петербург | РАЭС | 4 | 4QD31W02 | система масла ДГС-43 | 3О | ТУ 24.06.407-81 | ТУ, КДТП |  |
| 104 | Подогреватель масла | 30.61-1406-86-26/1-ТХ1-17 | ПО "Русский дизель" г.Санкт-Петербург | РАЭС | 3 | 3QE23W01 | Система воды внутреннего контура ДГС | 3О | ТУ 24.06.407-81 | ТУ, КДТП |  |
| 105 | Подогреватель низкого давления (ПНД-3) | ПН-3200-30-16-1А | ОАО ТКЗ "Красный котельщик", Таганрог | РАЭС | 4 | 4RH60W01 | Система отборного пара низкого давления | 3Н | 107.240.01200.00019 КТД | ТУ | КДПТ в перечне пересмотра РД |
| 106 | Подогреватель низкого давления (ПНД-1А) | ПНСГ-2000-1А | ОАО ТКЗ "Красный котельщик", Таганрог | РАЭС | 4 | 4RH80W01 | Система отборного пара низкого давления | 3Н | 107.240.01200.00018 КТД Ф 33.00.012 | ТУ | КДПТ в перечне пересмотра РД |
| 107 | Подогреватель низкого давления (ПНД-2) | ПНСГ-4000-1А | ОАО ТКЗ "Красный котельщик", Таганрог | РАЭС | 4 | 4RH70W01 | RH - Система отборного пара низкого давления | 3Н | 107.240.01200.00018 КТД Ф 33.00.012 | ТУ | КДПТ в перечне пересмотра РД |
| 108 | Насос | К 100-65-200 |  | ЗАЭС |  |  |  |  | 123456.ЭР.RT/UL.ФР.774.А | ТУ, КДТП |  |
| 109 | Насос | КсВА 650-135-1 |  | ЗАЭС |  |  |  |  | Н18.101.10.00-01УР 56.ЭР.RB.ВТК.592.А | КДТП | ТУ в перечне пересмотра РД |
| 110 | Насос | К 45/30 |  | ЗАЭС |  |  |  |  |  | ТУ, КДТП |  |
| 111 | Насос | 1В 20/5-16/5 |  | ЗАЭС |  |  |  |  |  | ТУ, КДТП |  |
| 112 | Насос | НК 200/120 |  | ЗАЭС |  |  |  |  | 210.00.00.000УР, КИ-НК200/120-70-К | КДТП | ТУ в перечне пересмотра РД |
| 113 | Насос | АЦНМ 45-160 |  | ЗАЭС |  |  |  |  |  | ТУ, КДТП |  |
| 114 | Насос гидро-подъема роторов | НР2-1250-32 |  | ЗАЭС |  |  |  |  | 388511.40188.00460 | ТУ | КДПТ в перечне пересмотра РД |
| 115 | Электродвигатель 6кВ | АОДА5-500-6-2УХЛ4 | ОАО "Завод крупных электрических машин", Новая Каховка | ЮУАЭС | 1 | 1TQ | Спринклерная система | ЗЛ |  | ТУ, КДТП |  |
| 116 | Электродвигатель 6кВ | АОДА5-800-6-2УХЛ4 | ОАО "Завод крупных электрических машин", Новая Каховка | ЮУАЭС | 1 | 1TH,TJ | Сист. авар. и планового расхолаживания 1-го контура и сис. аварийного впрыска бора | 2НЗ, 2З |  | ТУ, КДТП |  |
|  |  |  | ПАО "Завод больших электрических машин" | ЗАЭС | 5, 6 |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Электродвигатель 0,4 кВ | АСВО-15-23-34 МУ1 | ОАО "Завод крупных электрических машин", Новая Каховка | ЮУАЭС | 1 | 1VF | Система тех. воды гр. "А" | ЗНО |  | ТУ, КДТП |  |
| 118 | Регулятор пара на уплотнение ЦВД и ЦНД | черт. Б-518-57СБ, Б-518-09СБ |  | ЗАЭС |  |  |  |  |  | ТУ, КДТП |  |
| 119 | Охладитель воды п/к (ОВПК) | VТ1309В-6 |  | ЮУАЭС | 3 | QН11-31W01; QH51W01 | 3QH_1,2,3,5 | 3О, 3H |  | ТУ, КДТП |  |
| 120 | Калорифер | ВН2-01.10213 |  | ЮУАЭС | 3 | OUW58W01; OUW58W02 | 3,4UW49, UT, 3UV, OUW, 3П, 3TL | 4Н, 3H |  | ТУ, КДТП |  |
| 121 | Калорифер | СФО-40/1Т-МО01 |  | ЮУАЭС | 3 | 3UW19W11; 3UW19W12; 3UW19W13; 4UW19W11 | 3,4UW19, 1П | 3НО, 4H, 3H |  | ТУ, КДТП |  |
| 122 | Бак-гидрозатвор | 201-4513.00.000 | ОАО «Химмаш» г.Старая Русса | ХАЭС | 1,2 | TS10B03 | Система дожигания водорода (TS) | 3Н | 201-4513 (А11316000ВО) | ТУ, КДТП |  |
|  | Бак-гидрозатвор | А11.316.000ВО (201-4513.00.000) | З-д "Химмаш" г. Старая Русса | ЗАЭС | 1-6 | TS10В03 | Дожигания водорода и спецгазоочистки | С |  |  |  |
| 123 | Бак-гидрозатвор | А11.399.00.000ВО; 201-4904.000 | ОАО «Химмаш» г.Старая Русса | ХАЭС | 1,2 | TS21,22,23B01 | Система очистки тех-нологических сдувок (TS-20) | 3Н | 201-4904.000СБ | ТУ, КДТП |  |
|  | Бак-гидрозатвор системы спецгазоочистки | А.11.399.000 (201-4904.000) | з-д "Химмаш" г.Старая Русса | ЗАЭС | 1,2, 4-6 | TS21-23В01 | Дожигания водорода и спецгазоочист. | С |  |  |  |
| 124 | Буферная емкость | А.11.309.000.ВО | ОАО «Химмаш» г.Глазов | ХАЭС | 1,2 | TS10B01,02 | Система дожигания водорода (TS) | 3Н | А.11.309.00.000 СБ | ТУ, КДТП |  |
|  | Буферные емкости | А.11.309.00.000 | З-д "Химмаш" г. Глазов | ЗАЭС | 1-6 | TS10В01 TS10В02 | Дожигания водорода и спецгазоочист. | С |  |  |  |
| 125 | Теплообменник (Охладитель) | Тип ОКП-58-600 | Морзавод им.Орджоникидзе. г.Севастополь | ХАЭС | 1,2 | YD71,72W01 YD81,82W01 | Маслосистема ГЦН (YD50/60) | 4Н | ОКП58-600-2, Паспорт 420-03.092 ПС | ТУ, КДТП |  |
| 126 | Теплообменник (Охладитель дистиллата) | 325 ТКГ-16-М8-0 | АО «Павлоград-химаш» | ХАЭС | 1,2 | TK71W01 | Система продувки-подпитки 1-го контура | 4Н | 325ТКГ-16-М8, Паспорт, Чертеж 1180.1100 СБ | ТУ, КДТП |  |
| 127 | Фильтр воздушный | ФР-5 |  | ЮУАЭС | 2 | 2П | Системы вентиляции | ЗНО |  | ТУ, КДТП |  |
| 128 | Фильтр воздушный | 3.14.2496.000.000.00.СБ |  | ЮУАЭС | 3 | РР | Система обнаружения дефектных сборок | ЗН |  | ТУ, КДТП |  |
| 129 | Фильтр воздушный | 320.16.01.05.000.СБ |  | ЮУАЭС | 3 | РР | Система обнаружения дефектных сборок | ЗН |  | ТУ, КДТП | 234 |
| 130 | Фильтр механический | 320.16.01.04.010.СБ |  | ЮУАЭС | 3 | РР | Система обнаружения дефектных сборок | ЗН |  | ТУ, КДТП |  |
| 131 | Фильтр | 2.02.5.154.205 | Югославия | ЮУАЭС | 3 | QC21N01; QC31N01; QC11N01; QC41N01; QC51N01 | 3QC_1,2,3,4,5 | 3О, 3H |  | ТУ, КДТП |  |
| 132 | Фильтр | 2.05.5.420.500 | Югославия | ЮУАЭС | 3 | 1,2QD10-30N01-03; QD11-31N01,02 | 3QD_1,2,3,4,5 | 3О, 3H |  | ТУ, КДТП |  |
| 133 | Фильтр | 2.06.5.195.250 | Югославия | ЮУАЭС | 3 | QC11-51N02; QC44N01 | 3QD_1,2, 3,4,5 3QC_1,2, 3,4,5 | 4Н, 3O, 3H |  | ТУ, КДТП |  |
| 134 | Фильтр | BOLL-30 | Югославия | ЮУАЭС | 2 | 2QD30N03 | 2QD_3 | 3О |  | ТУ, КДТП |  |
| 135 | Фильтр | А-292-1020 | ОАО "Тамбовский завод "Комсомолец" им. Н.С. Артемова" | ЮУАЭС | 3 | 3QF12N01; 3QF22N01; 3QF32N01 | 3US, 3TZ, 3QF | 4Н, 3HO |  | ТУ, КДТП |  |
| 136 | Фильтр | АФЛ-1,0-0,6 | ОАО ТКЗ "Красный котельщик", Таганрог | ЮУАЭС | 3 | 0TW51B01 | Система хранения жидких радио-активных отходов | 3Н |  | ТУ, КДТП |  |
| 137 | Фильтр | АФМ-1,0-1,0 | Завод им. 4-го Апреля Кишкунфеледьхаза, Венгрия | ЮУАЭС | 3 | 0TR30N01; 0TR30N02; 0TR30N03 | Система переработки трапных вод | 3Н, 4H |  | ТУ, КДТП |  |
| 138 | Фильтр | ЮАТ-293-7530 л.16 |  | ЮУАЭС | 2 | 2RL51N01; 2RL52N01 | 2RL | 3Н |  | ТУ, КДТП |  |
| 139 | Фильтр механический | А-292-10-24 |  | ХАЭС | 1,2 | 1RL,2RL | Система питат. воды | 3С |  | ТУ, КДТП |  |
| 140 | Фильтр (самоочищаю-щейся) | 439-237.000;А30.263.000 | ОАО «Химмаш» г.Старая Русса | ХАЭС | 1,2 | TS21,22,23N01 | Система очистки технологических сдувок | 3Н | 439-237.000СБ | ТУ, КДТП |  |
|  | Самоочищаю-щийся фильтр | 439-237.000 (А.30.263.000ВО) диам. 600 | з-д "Химмаш" г.Старая Русса | ЗАЭС | 1-6 | TS21-23N01 | Дожигания водорода и спецгазоочист. | С |  |  |  |
| 141 | Фильтр цеолитовый | черт. 05.85.0524.00.00, |  | ЗАЭС |  |  |  |  |  | ТУ, КДТП |  |
| 142 | Фильтр цеолитовый | черт. 05.82.0650.00.00 |  | ЗАЭС |  |  |  |  |  | ТУ, КДТП |  |
|  | Цеолитовый фильтр | 05.82.0650.00.000 | АО «Павлоград-химаш» | ХАЭС | 1,2 | TS21N02,03 TS22N02,03 TS23N02,03 | Система очистки технологических сдувок (TS-20) | 3Н | 05.82.0650.00.00СБ 123456.ЭР.TS.РК.1020 123456.ЭР.TS.ЗИК.1021 123456.ЭР.TS.ВРК.1022 |  |  |
| 143 | Фильтр механический | Ду -1000; 73-011719 | Венгрия, Машиностротельное объед. им. 4 Апреля | ХАЭС | 1 | 0ТR30N01 | Система очистки трапных вод | 3С | 1.Конструкторская докумен-тация 73-011719. 2.Техн.описание 3.Расчет на прочность | ТУ, КДТП |  |
| 144 | Фильтр ионитный | Ду -600; 13-011668 | Венгрия, Машиностротельное объед. им. 4 Апреля | ХАЭС | .1 | 0ТD40N01 | Система регенерации борной кислоты | 3С | 1.Конструкторская документация 73-011668. 2.Техн.описание 3.Расчет на прочность | ТУ, КДТП |  |
| 145 | Фильтр ионитный Ду -1600; Ру 1МПа | 93-606113 | Венгрия, Машиностроительное объединение имени 4 Апреля | ХАЭС | 1 | 0ТМ30N01 | Система очистки вод бассейна выдержки и перегрузки | 3С | Конструкторская документация 93-606113. Техн. описание. Фильтр ионитный поз. 1.12. Приложение № 6 к ТУ 43-011600. Расчет на прочность | ТУ, КДТП |  |
| 146 | Фильтр ионитный и активированного угля Ду -1000 | 73-011620 | Венгрия, Машиностроительное объединение имени 4 Апреля | ХАЭС | 1 | 0ТМ20N01 | Система очистки вод бассейна выдержки и перегрузки | 3С | Конструкторская документация 73 011620. Техн. описание. Расчет на прочность | ТУ, КДТП |  |
| 147 | Ловушка зернистых материалов | Q = 65м³/ч; 93-012518 | Венгрия, Машиностроительное объединение имени 4 Апреля | ХАЭС | СВО-4 | 0ТМ30А01 | Система очистки вод бассейна выдержки и перегрузки | 3С | Конструкторская документация 93-012518. Техн. описание. Расчет на прочность | ТУ, КДТП |  |
| 148 | Аппарат выпарной спецводоочистки АЭС | Черт. Т-3023-00 | Машиностроительное объединение им. 4-го Апреля, Кишкунфеледьхаза | ЮУАЭС | 3 | OTR | Система переработки трапных вод | ЗН |  | ТУ, КДТП |  |
| 149 | Аппарат выпарной спецводоочистки АЭС | Черт. Т-3024-00 | Машиностроительное объединение им. 4-го Апреля, Кишкунфеледьхаза | ЮУАЭС | 3 | 1TD, 0TD | Система регенерации борной кислоты | ЗН |  | ТУ, КДТП |  |
| 150 | Фильтр масла и топлива | 1ФЩ-125/6 | завод им.Орджоникидзе. г.Севастополь | ХАЭС | 1,2 | YD51,52,53,61,62,63N01 | Маслосистема ГЦН (YD50/60) | 4Н | 1ФЩ 125/6 (обозначение 427-03.222), Паспорт | ТУ, КДТП |  |
| 151 | Кондиционер | 1КСА-6,5/25 | ОАО РЕФМА (Мелитопольский завод холодильного машиностроения) | ЮУАЭС | 2 | 2UV19D04; 2UV19D06; 2UV19D13 | 2UV | 3НО |  | ТУ, КДТП |  |
| 152 | Конедиционер автономный | 1КСА-6,5/25-ІІ | ОАО РЕФМА (Мелитопольский завод холодильного машиностроения) | ЮУАЭС | 2 | 2К | Кондиционирования воздуха | ЗНО |  | ТУ, КДТП |  |
| 153 | Кондиционер автономный центральный | КА20/4С | Завод "Экватор", Николаев | ЮУАЭС | 1 | 1К | Система кондиционирования воздуха | ЗНО |  | ТУ, КДТП |  |
| 154 | Кондиционер автономный центральный | КА30/4С | Завод "Экватор", Николаев | ЮУАЭС | 1 | 1К | Система кондиционирования воздуха | ЗН |  | ТУ, КДТП |  |
| 155 | Насос неответственных потребителей | 600В-46/180 | з-д. “Уралгидромаш” г. Сысерть | ХАЭС | 1,2 | VC20D01, D02 | VC - циркуляционные трассы | 4Н |  | ТУ, КДТП |  |
| 156 | Кран | КМ 30/5 | г. Харьков, завод «ПТО им. Ленина» | ХАЭС | СК | 0UQ00Z03 | Кран мостовой электрический | 1Н |  | ТУ, КДТП |  |
| 157 | Сетка ВВО | ТЛ3000-14550 | з-д. “Уралгидромаш” г.Сысерть | ХАЭС | 1,2 | VА10N01,02,03, 04,05,06,07,08 | VC - циркуляционные трассы | 4Н | 123456.ЭР.VA.ТП.472.А 20915546.01100.00263 ТП | КДТП |  |
| 158 | Охладитель выпара деаэратора подпитки | 145.59.00.000 | з-д Химмаш г. Димитровград | ЗАЭС | 1-6 | TS10W01 | Дожигания водорода и спецгазоочист. | С |  | ТУ, КДТП |  |
|  | Охладитель газа | ч.145.59.00.000 F=1,5 м2 V (корпус)-0,182 м3 V (трубчатки)-0,013 м3 | Дмитровхиммаш, г.Димитровград | ЮУАЭС |  | TS10W01 | Система дожигания водорода | С |  |  |  |
| 159 | Электродвигатель 6кВ | FTC 450 Hm8 | CG Electric Systems Hungary Zrt., Венгрия | ЮУАЭС | 1 | 1VF | Система тех. воды гр. "А" | 3HO |  | ТУ, КДТП |  |
| 160 | Электродвигатель 6кВ | А-400Y-4У3 | ОАО "Завод крупных электрических машин", Новая Каховка | ЮУАЭС | 1 | 1UM | Теплофикационная система | 4Н |  | ТУ, КДТП |  |
| 161 | Электродвигатель 6кВ | 4АОВ-400Y-4У3 | ОАО "Завод крупных электрических машин", Новая Каховка | ЮУАЭС | 2 | 2RN | Конденсат греющего пара системы регенерации турбины | 4Н |  | ТУ, КДТП |  |
| 162 | Трансформатор собственных нужд | ТСЗА-250-10 | ООО "ATEF группа компаний" г. БАКУ | ЮУАЭС | 1 | 1BU81, 1BU82, 1BU83 | Электрооборудование РДЭС | 3О |  | ТУ, КДТП |  |
| 163 | Трансформатор возбуждения | ТСЗП-250/10 ВУ3 | ООО "Электрофизик", г.Санкт-Петербург | ЮУАЭС | 1 |  | Электрооборудование РДЭС | 3О |  | ТУ, КДТП |  |
| 164 | Трансформатор вольтдобавочный | ОСВ-40/6 |  | ЮУАЭС | 1 |  | Электрооборудование РДЭС | 3О |  | ТУ, КДТП |  |
| 165 | Трансформатор тока | ТОЛУ-10 | ЧП"БИОНТОП" г. Днепропетровск | ЮУАЭС | 1 |  | Электрооборудование РДЭС | 3О |  | ТУ, КДТП |  |
| 166 | Трансформатор тока | ТЛО-10 | ООО "Электрощит-К" Россия | ЮУАЭС | 1 |  | Электрооборудование РДЭС | 3О |  | ТУ, КДТП |  |
| 167 | Вентилятор радиальный | ВР 89-75-6,3 | Завод "Донвентилятор" | ЮУАЭС | 2 | 2К | Кондиционирования воздуха | ЗНО |  | ТУ, КДТП |  |
| 168 | Вентилятор | ВО 12-300 №4 | ЧАО "Интер-кондиционер", Харьков | ЮУАЭС | 2 | 2UV | Система вентиляции | ЗНО |  | ТУ, КДТП |  |
| 169 | Устройство плавного пуска | MCD-201 | Danfoss | ЮУАЭС | ОСО | 0UA | Установка обратного осмоса | 4Н |  | ТУ, КДТП |  |
| 170 | Устройство плавного пуска | MCD-202 | Danfoss | ЮУАЭС | ОСО | 0UA | Установка обратного осмоса | 4Н |  | ТУ, КДТП |  |
| 171 | Устройство частотного пуска | FC-102 | Danfoss | ЮУАЭС | ОСО | 0UA | Установка обратного осмоса | 4Н |  | ТУ, КДТП |  |
| 172 | Турбогенератор | ТВВ-1000-2УЗ (модерн. по технологии «Alstom») | ОАО "Силовые машины" | РАЭС, ЮУАЭС, ХАЭС | 3,4 3, 1,2 | G | Главная схема энергоблока | 4Н | 25881800.301.10100.00046 ТП | Техноло-гический регламент ремонта | Учесть модерн. по технологии «Alstom» |

## Додаток 2

## до Технічного завдання на надання послуг з розробки

## та перегляду комплектів ремонтної документації

| № п/п | Тип оборудования, чертеж | Обозначение документа | Наименование документа | Необходимость согласования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jansen Ду 400-1600 | 20915546.01300.00216 ТП | Комплект документации на технологический процесс капитального ремонта. Клапан запорный (с кривошипным- коленным редуктором) | ОП РАЭС ОП ЗАЭС | В перечне разработки комплект РД для DN 400 и ТУ для DN 1600 |
|  |  | 513791 | Комплект технологических документов. Ремонт гермоклапана “ЯНСЕН” |  |  |
|  |  | ТУ У 35760802-151:2011 УК | Клапаны герметичные Jansen DN 1000. Технические условия на капитальный ремонт |  |  |
|  |  | 35760802.01100.00151 ТП | Комплект документации на технологический процесс капитального ремонта клапанов герметичных Jansen DN 1000 |  |  |
|  |  | ТУ У 35760802-152:2011 УК | Клапаны герметичные Jansen DN 1200. Технические условия на капитальный ремонт |  |  |
|  |  | 35760802.01100.00152 ТП | Комплект документации на технологический процесс капитального ремонта клапанов герметичных Jansen DN 1200 |  |  |
| 2 | Т-161бс | А33.00.022 ТП | Клапан впускной Т-161бс. Комплект технологической документации для капитального ремонта | ОП РАЭС | ТУ в перечне разработки РД |
| 3 | Т-162бс | А33.00.023 ТП | Клапан обратный Ду400 Т-162бс. Комплект технологической документации для капитального ремонта | ОП РАЭС | ТУ в перечне разработки РД |
| 4 | Т- 165бс (08.9626.047) | А 33.00.020 ТП | Клапан впускной Т- 165бс (08.9626.047). Комплект технологической документации на капитальный ремонт | ОП РАЭС | ТУ в перечне разработки РД |
| 5 | Т-166 бс | А33.00.021ТП | Клапан обратный Ду500 Т-166бс Комплект технологической документации для капитального ремонта | ОП РАЭС | ТУ в перечне разработки РД |
|  |  | 03295.01000.012 | Клапан обратный Ду 500 Т- 166 бс. Комплект документов технологического процесса |  |  |
| 6 | 30с76нж Ду50, 80, 100, 150 | 380091.01202.30005 (РП-259-04) | Технологический процесс на капитальный ремонт. Задвижка клиновая Ду150мм (30с76нж) | ОП ЮУАЭС | В перечне разработки комплект РД для 30с76нж Ду50, 80, 100; Ру16, 64 |
| 7 | 205 AN11,2, поз.2.2.5 Чертеж МВ-Е9091А DN80 PN 160 фирмы «PERSTA» | УФ 26066 - 080 УК 09.07.05.03.00 | Клапан запорный сильфонный с пневматическим приводом типа SB-E 9091 A DN80 PN 160 фирмы «PERSTA». Технические условия на ремонт | ОП РАЭС ОП ХАЭС | КДТП в перечне разработки РД |
|  |  | УФ 26066 - 080 ВРК 09.10.05.03.00 | Клапан запорный сильфонный с пневматическим приводом типа SB-E 9091 A DN80 PN 160 фирмы «PERSTA». Ведомость документов для ремонта |  |  |
|  |  | УФ 26066 - 080 РК 09.08.05.03.00 | Клапан запорный сильфонный с пневматическим приводом типа SB-E 9091 A DN80 PN 160 фирмы «PERSTA». Руководство по ремонту |  |  |
| 8 | ПТ 27001-065 ПТ 27001-100 ПТ 27001-150 | 566412 | Технологический процесс на капитальный ремонт вентиля ПТ 27001-100 Ду100, Ру2.5 | ОП РАЭС ОП ХАЭС | В перечне разработки комплект РД для ПТ 27001-080 и ТУ для ПТ 27001-100 |
|  |  | ТУ У 25550552-001:2007 УК | Технические условия на капитальный ремонт вентиля запорно-регулирующего |  |  |
|  |  | 25550552.01100.00001 ТП | Комплект документации на технологический процесс капитального ремонта |  |  |
| 9 | 1036-300/300-Э 1036-300/300-Э (БРУ-РТД) | ТУ 53 Украины 112119-97 | Клапан запорно-дроссельный 1036-300/300-Э. Технические условия на капитальный ремонт | ОП РАЭС |  |
|  |  | 566389 | Клапан запорно-дроссельный 1036-300/300-Э (БРУ-РТД). Комплект технологической документации на проведение технического обслуживания и ремонта |  |  |
|  |  | НАЭР 120.170.024.00.00 РК | Клапан запорно-дроссельный 1036-300/300-Э (БРУ-РТД. Руководство по капитальному ремонту |  |  |
|  |  | НАЭР 20.170.024.00.00Р | Комплект ремонтных чертежей |  |  |
| 10 | Л 44082-050 Л 44082-065 | ТУ У 35760802-118:2010 УК | Клапаны обратные Л44082-065 DN 65. Технические условия на капитальный ремонт | ОП РАЭС ОП ЗАЭС |  |
|  |  | 35760802.01100.00118 ТП | Комплект документации на технологический процесс капитального ремонта клапанов обратных Л44082-065 DN 65 |  |  |
|  |  | 161.02.05.25.025 ТИ | Технологическая инструкция. Капитальный ремонт клапана обратного поворотного Ду 50 типа Л 44082-050 |  |  |
|  |  | 566421 | Клапан Ду 50 Ру 16,0 Л 44082-050. Технологический процесс на капитальный ремонт, текущий ремонт, техническое обслуживание |  |  |
| 11 | С 26370-015 С 26370-032 С 26370-050 С 26370-065 С 26370-100 С 26370-150 | КТД 004.000.00 | Технологический процесс на капитальный ремонт вентилей сильфонных С 26360-100, 150 | ОП РАЭС | в перечне разработки РД для С 26370-015 С 26370-025 С 26370-100 |
|  |  | ТУ У 35760802-117:2010 УК | Вентили С26370-032, 050, 065 DN 32, 50, 65. Технические условия на капитальный ремонт |  |  |
|  |  | 35760802.01300.00117 ТП | Комплект документации на технологический процесс капитального ремонта вентилей С26370-032, 050, 065 DN32, DN50, DN65 |  |  |
| 12 | ГЦН-317 | 610.01102.00030 | Насос ГЦН-317. Технологический процесс на капитальный ремонт | ОП РАЭС | ТУ в перечне разработки РД |
| 13 | ПГВ-213 | ТУ 34-38-20339-86 | Парогенератор ПГВ-213. Технические условия на капитальный ремонт | ОП РАЭС |  |
| 14 | Х8/30-К-2Г | ТУ У 13790848-83:2008 УК | Насос центробежный консольный Х8/30-К-2Г. Технические условия на капитальный ремонт | ОП ЗАЭС |  |
|  |  | 13790848.01100.00083 ТП | Комплект документации на технологический процесс. Капитальный ремонт насоса Х8/30-К-2Г |  |  |
| 15 | Х8/60- К- 2Г | 63-22-00-00 УР | Насос Х 8/ 60- К- 2Г. Технические условия на ремонт | ОП ЗАЭС ОП РАЭС | ТУ для Х 8/60-Е-2Г в перечне разработки РД |
| 16 | Х 8/90-Е-2Г Х 8/90-Е-2Г-У2 Х 8/90-К-2Г | 63-23-00-00 УР | Насос Х8/90-к-2г. Технические условия на ремонт | ОП ХАЭС ОП ЗАЭС |  |
| 17 | Х 45/31-К-2Г (ч.69.10) Х 45/31-К-2Г-У2 | 69.10УР | Насос Х 45/31-К-2Г. Технические условия на ремонт | ОП ХАЭС ОП ЗАЭС |  |
|  |  | 22986349.01100.00005 ТП | Комплект документации на технологический процесс капитального ремонта насоса Х 45/31К-2Г |  |  |
| 18 | Х 200-150-500-И-СД Х 200/150-500-СД ч.Н13.3.002.00.000 | Н13.3.002.00.000 УР | Технические условия на ремонт. Насос Х 200-150-500-И-СД | ОП ХАЭС |  |
|  |  | Н33.00.315 | Насос Х200-150-500-СД. Комплект технологической документации на технологический процесс капитального ремонта |  |  |
|  |  | Н33.00.315ФР | Насос Х200/150-500-СД. Формуляр |  |  |
|  |  | ЮУ.109.21200.004.04 КИ | Насос Х200/150-500-СД. Карты измерений |  |  |
| 19 | Х 280/72-И-СД Х 280/72-К-2Г Х-280/72-К-СД Х 280/72 ч.Б-32427 | Б-35846 УР | Насос Х 280/72-К-2Г. Технические условия на ремонт | ОП ХАЭС |  |
|  |  | Б-32427 УР | Насос центробежный Х-280/72-к-СД. Технические условия на ремонт |  |  |
|  |  | 388510.01100.00120 | Насос центробежный Х 280/72. Комплект документов на технологический процесс капитального ремонта |  |  |
|  |  | 388510.02100.00146 | Насос центробежный Х 280/72. Комплект документов на технологический процесс ремонта сборочных единиц и деталей насоса |  |  |
|  |  | 388510.02100.00147 | Насос центробежный Х 280/72. Комплект документов на технологический процесс замены уплотнительных колец |  |  |
|  |  | 388510.02103.00078 | Насос центробежный Х 280/72. Карты измерений |  |  |
| 20 | ПВ 1600-92-15 ПВ 1600-92-20 ПВ 1600-92-30 | ТУ 34-38-20030-87 | Подогреватели высокого давления ПВ- 1600- 92-15-1; ПВ- 1600- 92-20-1; ПВ- 1600- 92-30-1. Технические условия на капитальный ремонт | ОП РАЭС |  |
|  |  | ТУ 03295.004-93 | Подогреватели высокого давления ПВ-1600-92-15-1, ПВ-1600-92-20-1, ПВ-1600-92-30-1. ТУ на КР |  |  |
|  |  | 161.02.05.01.020 КТД | КТД на ТП КР подогревателей высокого давления. Тип ПВ-1600-92-15, ПВ-1600-92-20, ПВ-1600-92-30. Энергоблок №1,2. Турбинное отделение |  |  |
| 21 | ПВ 2500-97-10А ПВ 2500-97-18А ПВ 2500-97-28А | ТУ 34-38-20210-83 | ПВ 2500-97-10А,(ч.08.8111.259); ПВ 2500-97-18А,(ч.08.8111.260); ПВ 2500-97-28А,(ч.08.8111.264) Технические условия на капитальный ремонт | ОП ЗАЭС |  |
|  |  | ТУ 03295.003-93 | ПВ 2500-97-10А,(ч.08.8111.258); ПВ 2500-97-18А,(ч.08.8111.260); ПВ 2500-97-28А,(ч.08.8111.264) Технические условия на капитальный ремонт |  |  |
|  |  | 00120253.02188.00001 | Подогреватели ПВ- 2500- 97- 10А; ПВ- 2500- 97- 18А; ПВ- 2500- 97- 28А. Комплект документации на проведение технического обслуживания и ремонта |  |  |
| 22 | ПН-800-29-7 | ТУ 34-38-20262-84 | Подогреватели типа ПН-800-29-7. Технические условия на капитальный ремонт | ОП РАЭС |  |
|  |  | 161.02.05.01.014 КТД | Тип ПН-800-29-7. Энергоблок № 1, 2. Турбинное отделение |  |  |
| 23 | ПН 3200-30-16-1А (ч.08.8111.341) | 107.240.01200.00019 КТД | Подогреватель низкого давления ПН 3200-30-16-1А. Комплект технологических документов на ремонт | ОП РАЭС | ТУ в перечне разработки РД |
| 24 | ПНСГ-2000-1А (ч.08.8111.368) ПНСГ-4000-1А (ч.08.8111.369) | 107.240.01200.00018 КТД | Подогреватели низкого давления смешивающиеся ПНСГ-2000-1А, ПНСГ-4000-1А. Комплект технологических документов на ремонт | ОП РАЭС | ТУ для ПНСГ-2000-1А и ПНСГ-4000-1А в перечне разработки РД |
|  |  | Ф 33.00.012 | Подогреватели низкого давления смешивающиеся ПНСГ-2000-1А. Технологический процесс на капитальный ремонт |  |  |
|  |  | 20915546.21300.00261 КИ | Карта измерений на ремонт подогревателей низкого давления смешивающих ПНСГ-2000-1А, ПНСГ-4000-1А |  |  |
|  |  | Ф 33.00.013 | Подогреватели низкого давления смешивающиеся ПНСГ-4000-1А. Технологический процесс на капитальный ремонт |  |  |
| 25 | 170 ДПВ12/22 Э-Г -1 170 ДВ (ДПВ)-12/22 170ДПВ-12/22ЭГ | ТУ 26-06-1392-84 | Агрегат электронасосный 170 ДВ (ДПВ)-12/22. Технические условия на капитальный ремонт | ОП ХАЭС |  |
|  |  | ТУ 26-0654-32-90 | Агрегат электронасосный 170 ДВ (ДПВ)-12/22. Технические условия на капитальный ремонт |  |  |
|  |  | 388511.02188.00467 | Циркуляционный насос 170ДПВ-12/22Э. Технологический процесс капитального ремонта |  |  |
|  |  | 388511.02188.00467 | Циркуляционный насос 170ДПВ-12/22ЭГ. Альбом чертежей приспособлений для капитального ремонта |  |  |
|  |  | КИ-170ДПВ-12/22-К | Циркуляционный насос 170ДПВ-12/22ЭГ. Комплект карт измерений на капитальный ремонт |  |  |
|  |  | 0.ТК.008.ВТК | Ведомость технического контроля ремонта элек-тронасосного агрегата 170 ДПВ-12/22 ЭГ-1 |  |  |
| 26 | ПЭА 150-85 ПЭА-150-85 ч.1051782 (пр-во Югославия) ПЭА 150-85 ч.Н17.168.100.00 | ТУ 34-38-20287-85 | Насосы центробежные ПЭА150-85, ЦН 150-90. Технические условия на капитальный ремонт | ОП ЗАЭС |  |
|  |  | Н17.187.100.00-01 УР | Насосы центробежные питательные ПЭА-150-85, ЦН-150-90Г. Технические условия на ремонт |  |  |
|  |  | Н17.257.100.00УР | Насос питательный ПЭА-150-85 (Югославия). Технические условия на ремонт |  |  |
|  |  | Н17.168.100.00 УР | Насос питательный ПЭА 150-85. Технические условия на ремонт |  |  |
|  |  | 388510.01100.00108 | Насос ПЭА 150-85. Комплект документов на технологический процесс капитального ремонта |  |  |
|  |  | 388510.02100.00131 | Насос ПЭА 150-85. Комплект документов на технологический процесс ремонта составных частей |  |  |
|  |  | 388510.02100.00132 | Насос ПЭА 150-85. Комплект документов на технологический процесс замены уплотнительных колец |  |  |
|  |  | Н33.00.339 | Насос ПЭА 150-85. Комплект технологической документации на технологический процесс капитального ремонта |  |  |
| 27 | КсВА 650-135 | Н18.101.10.00-01УР | Технические условия на ремонт. Насос центробежный КсВА 650-135 | ОП ЗАЭС | КДТП в перечне разработки РД |
| 28 | НК-200/120-70 НК 200/120-Г2ВС СГ ч.210.00.00.000 | 210.00.00.000УР | Насос НК 200/120-Г2ВС СГ. Технические условия на ремонт | ОП ЗАЭС | КДТП в перечне разработки РД |
|  |  | КИ-НК200/120-70-К | Комплексная карта измерений на ремонт |  |  |
| 29 | НР-1250/32 ч.НР2.000 | 388511.40188.00460 | Насос НР-1250/32. Технологический процесс на капитальный ремонт | ОП ЗАЭС ОП ЮУАЭС | ТУ в перечне разработки РД |
|  |  | КИ-НР 1250-32-К | Комплексная карта измерений на ремонт |  |  |
| 30 | Кс 125-55 ч.Б-27623 Кс 125-140 ч.Б25016 КсД 230-115 ч.Б-22083 | ТУ 53 У.14064914.009-95 | Технические условия на капитальный ремонт. Насос конденсатный Кс125-140 | ОП ЗАЭС ОП ХАЭС |  |
|  |  | ТУ 34-38-20309-85 | Насосы конденсатные типа Кс с подачей 125-230 м3/ч. Технические условия на капитальный ремонт |  |  |
|  |  | 381411.01102.00090 | Технологический процесс капитального ремонта конденсатного насоса Кс 125-140 | ОП ЗАЭС ОП ХАЭС |  |
|  |  | 25262422.02101.00062 | Комплект документов на технологический процесс капитального ремонта насоса конденсатного КсВ 125-140 |  |  |
|  |  | РВТ-500Х-90Х | Формуляры конденсатного насоса Кс 125-140 |  |  |
|  |  | ТУ 388510.213-93 | Насос конденсатный КС 125-55. Технические условия на ремонт | ОП ЗАЭС ОП ХАЭС |  |
|  |  | ТУ 95.28.085-92 | Насос Кс 125-55. Технические условия на ремонт |  |  |
|  |  | РВТ 800-28 | Насос Кс 125-55. Технологический процесс на капитальный ремонт | ОП ЗАЭС ОП ХАЭС |  |
|  |  | 388510.01100.00091 | Насос Кс 125-55. Комплект документов на технологический процесс капитального ремонта |  |  |
|  |  | 388510.02100.00111 | Насос Кс 125-55. Комплект документов на технологический процесс ремонта составных частей |  |  |
|  |  | 388510.02100.00112 | Насос Кс 125-55. Комплект документов на технологический процесс замены уплотнительных колец |  |  |
|  |  | 388510.02103.00057 | Насос Кс 125-55. Комплект карт измерений |  |  |
|  |  | 527623 | Насос Кс 125-55. Каталог деталей и сборочных единиц |  |  |
|  |  | КИ-КС 125-55-К | Комплексная карта измерений на ремонт |  |  |
| 31 | КсВ 125-55 ч.Н18.94.100.00; КсВ 125-140 ч.Н18.93.100.00 | ТУ 34-38-20366-87 | Насосы центробежные конденсатные КсВ 125-140, КсВ 125-55. Технические условия на капитальный ремонт | ОП ЗАЭС | Для ОП ЗАЭС при пересмотре РД учесть модернизацию подшипникового узла насоса КсВ 125-55-4м |
|  |  | ТУ 07539603.001-93 | Насосы центробежные КсВ 125-140, КсВ 125-55. Технические условия на ремонт |  |  |
|  |  | Н33.00.189 | Насос КСВ 125-55. Комплект технологической документации на капитальный ремонт |  |  |
| 32 | ПТА 3800-20 | ТУ 34-38-20058-85 | Насос ПТА 3800-20/ПД 3750-200/. Технические условия на капитальный ремонт | ОП ХАЭС |  |
|  |  | ТУ 95-28-080-92 | Насос питательный предвключенный ПТА 3800-20. Технические условия на капитальный ремонт |  |  |
|  |  | Н17.161.200.00УР | Насос предвключенный питательный ПТА-3800-20. Технические условия на ремонт |  |  |
|  |  | Н33.00.237 | Насос ПТА-3800-20. Комплект технологической документации. Технологический процесс на капитальный ремонт |  |  |
|  |  | Н33.11.237 ФО | Насос ПТА-3800-20. Формуляр ремонтный |  |  |
|  |  | 388510.02188.00445 | Насос ПТА-3800-20. Технологический процесс на капитальный ремонт |  |  |
|  |  | 13818284.220.01100.00077 КТД | Комплект технологических документов на ремонт насоса предвключенного питательного ПТА 3800-20 |  |  |
|  |  | б/ш | Ведомость технического контроля ремонта насоса ПТА 3800-20, інв. №708-ОТК |  |  |
| 33 | К-90/85 К-90/85 (Н01.34.01.000) | Н01.34.00.000 УР | Насос консольный К-90/85. Технические условия на ремонт | ОП ЗАЭС ОП ХАЭС |  |
|  |  | Н33.00.306 | Насос К-90/85. Комплект технологической документации на технологический процесс капитального ремонта |  |  |
|  |  | Н33.306.00.ФР | Насос К-90/85. Формуляр ремонтный Альбом карт дефектации |  |  |
|  |  | 123456.ЭР.00.РК.1178 | Насос К 90/85. Руководство по капитальному ремонту |  |  |
|  |  | 123456.ЭР.00.ЗИК.1178 | Насос К 90/85.Ведомость ЗИП на капитальный ремонт |  |  |
|  |  | 123456.ЭР.00.ВРК.1178 | Насос К 90/85.Ведомость документов на капитальный ремонт |  |  |
| 34 | Пенал СОДС | ТУ У 35141571-004:2008 УК | Пенал СОДС. Технические условия на ремонт | ОП ЗАЭС |  |
|  |  | 35141571-004:2008 РК | Пенал СОДС. Руководство по ремонту |  |  |
|  |  | 35141571.01100.00004 ТП | Комплект документации на технологический процесс ремонта пенала СОДС |  |  |
| 35 | 1117.70.00.000 | ТУ У 35141571-005:2008 УК | Компенсатор давления СОДС. Технические условия на ремонт | ОП ЗАЭС |  |
|  |  | 35141571-005:2008 РК | Компенсатор давления СОДС. Руководство по ремонту |  |  |
|  |  | 35141571.01100.00005 ТП | Комплект документации на технологический процесс ремонта компенсатора давления СОДС |  |  |
| 36 | 24А-18х1 | 8572 УР | Технические условия на ремонт. Насос 24А-18х1 | ОП ХАЭC |  |
|  |  | 388510.01100.00086 | Насос 24 А 18х1. Комплект документов на технологический процесс капитального ремонта |  |  |
|  |  | 388510.021000.00107 | Насос 24 А 18х1. Комплект документов на технологический процесс ремонта составных частей |  |  |
| 37 | НКу-250 | Н20.06.00.000УР | Насос НКу-250. Технические условия на ремонт | ОП ХАЭС |  |
|  |  | 388510.01100.30047 | Насос котла-утилизатора НКУ-250. Технологический процесс капитального ремонта |  |  |
|  |  | 388510.01100.30084 | Насос котла-утилизатора НКУ-250. Технологический процесс ремонта составных частей |  |  |
|  |  | 388510.02103.30033 | Насос котла-утилизатора НКУ-250. Комплект карт измерений |  |  |
| 38 | Д-2000-100-2 Д2000-100-2а | Н 06.13.10.00УР | Насос центробежный Д-2000-100-2. Технические условия на ремонт | ОП ХАЭС ОП ЮУАЭС |  |
|  | Д-2000-100 ч.Н06.010.10.00 | 388510.01100.00048 | Насос центробежный Д-2000-100. Комплект документов на технологический процесс капитального ремонта |  |  |
|  |  | 388510.02100.00085 | Насос центробежный Д-2000-100. Технологический процесс на ремонт деталей насоса |  |  |
|  |  | КИ-Д2000-100-К | Насос центробежный Д-2000-100. Комплексная карта измерений на ремонт |  |  |